# KOMUNIKAT NR 4

Odpowiedzi na pytania:

PYTANIE 1: Czy schemat komunikacji przyjęty w studium należy przyjąć jako obowiązujący, czy można zaproponować rozwiązanie alternatywne?

ODPOWIEDŹ 1: Przyjęty w warunkach konkursu schemat komunikacji w obrębie rynku, co do zasady, jest obowiązujący, może być modyfikowany w zakresie geometrii jezdni, układu miejsc postojowych, rozwiązania skrzyżowań.

PYTANIE 2: Czy organizator dopuszcza przebudowę domu towarowego wykraczającą poza zmianę elewacji?

Jaki jest dopuszczalny zakres przebudowy Domu Handlowego? (tylko elewacje, czy możliwa jest zmiana rzutów obiektu?)

ODPOWIEDŹ 2: Celem zamawiającego jest uzyskanie wytycznych przebudowy elewacji, w tym zwieńczenia budynku dachami. Przebudowa funkcji obiektu jest przedwczesna. Oczywiście dopuszcza się pokazanie propozycji przebudowy całego budynku.

PYTANIE 3: Jaka jest szacunkowa ilość posiadanej przez Miasto kostki granitowej?

ODPOWIEDŹ 3: Ilość kostki granitowej nie jest limitowana (sukcesywnie są rozbierane stare nawierzchnie.

PYTANIE 4: Czy wyklucza się budowę jakichkolwiek obiektów kubaturowych na rynku? (poza drobnymi formami)?

ODPOWIEDŹ 4: Tak, wyklucza się budowę obiektów kubaturowych na płycie Rynku (poza drobnymi formami).

PYTANIE 5: Czy Zamawiający dysponuje mapą zasadniczą uzupełnioną o naniesione krawężniki ulic i chodników oraz drzew; czy jest możliwe otrzymać mapę zasadniczą z sieciami zaznaczonymi stosowanymi w zasobach geodezyjnych kolorami?

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający nie dysponuje dokładniejszą mapą zasadniczą. W wersji elektronicznej .dwg załącznik Nr 2G należy ustawić kolory obiektów „jak warstwa”, aby uzyskać zróżnicowanie kolorów sieci.

PYTANIE 6: Czy dostępne są informacje na temat stanu technicznego istniejących sieci podziemnego uzbrojenia oraz potrzeb w zakresie ich rozbudowy lub przebudowy przed podjęciem robót związanych z nawierzchniami?

ODPOWIEDŹ 6: Należy założyć w fazie koncepcji wymianę uzbrojenia technicznego bez zakładania ich rozbudowy.

PYTANIE 7: W jaki sposób Zamawiający jest w stanie sprawdzić warunek zmieszczenia kosztów inwestycji w kwocie 12 mln zł brutto? Czy uczestnicy powinni dołączyć wyliczenia wstępnych kosztów inwestycji?

ODPOWIEDŹ 7: Koszt realizacji inwestycji jest przyjęty wskaźnikowo i odpowiada uśrednionym kosztom porównywalnych realizacji w ostatnich latach w regionie. W pkt 11.5 Regulaminu określono: „Należy przewidzieć podział kosztów na poszczególne zadania i elementy składowe realizacji”.

PYTANIE 8: Czy Zamawiający dysponuje projektem prac archeologicznych dla obszaru ratusza średniowiecznego? Czy jest w posiadaniu jakiekolwiek dodatkowych informacji na temat pozostałości ratusza lub innych budowli na rynku?

ODPOWIEDŹ 8: Zakres prac archeologicznych w obrębie ratusza należy wyznaczyć orientacyjnie. Oprócz załączonych w warunkach materiałów zamawiający nie posiada danych na temat ratusza.

PYTANIE 9: 1.W jakim stopniu zachowane są relikty dawnego ratusza?

PYTANIE 10:  Czy ratusz był podpiwniczony i w jakim stopniu zachowane są piwnice?

PYTANIE 11:  Czy zamawiający planuje wykorzystać pomieszczenia piwnic?

ODPOWIEDŹ 9, 10 i 11: Nie były robione żadne badania archeologiczne w tym zakresie, brak precyzyjnie określonego miejsca położenia. Nie planuje się wykorzystania ewentualnych piwnic.

PYTANIE 12: Czy badania archeologiczne stanowią odrębne wynagrodzenie wykonawcy? Czy stanowią odrębny zakres umowy i wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ 12: Badania archeologiczne należy uwzględnić jako element zadania inwestycyjnego. Zamawiający wykona wyprzedzające badania bezinwazyjne przed przystąpieniem do projektu realizacyjnego. Koszt badań archeologicznych należy szacować na ok. 500 000 tys. brutto.

PYTANIE 13: Czy zamawiający dysponuje modelem 3d terenu lub budynków?

ODPOWIEDŹ 13: Zamawiający nie dysponuje modelem 3D terenu i budynków. Panoramiczne widoki z poziomu ulicy dostępne są na „Google Street View”.

PYTANIE 14: Czy zamawiający precyzuje preferencje wykorzystania reliktów dawnego ratusza? (oznaczenie w posadzce, wykorzystanie piwnic, jeżeli takie istnieją)?

ODPOWIEDŹ 14: Warunki konkursu wskazują jako pożądane wyeksponowanie reliktów ratusza (do uściślenia w fazie realizacyjnej projektu).

PYTANIE 15: Czy Zamawiający ustala minimalną stawkę procentową za wykonanie dokumentacji wielobranżowej będącej 1. nagrodą w konkursie?

ODPOWIEDŹ 15: W pkt 18.4. Regulaminu konkursu określono koszt opracowania dokumentacji do 5% kosztów inwestycji.

PYTANIE 16: Czy w Zespole Sądu Konkursowego będzie zasiadał przedstawiciel Konserwatora?

ODPOWIEDŹ 16: W składzie Sądu konkursowego nie będzie przedstawiciela konserwatora.

Sekretarz organizacyjny

arch. Regina Kozakiewicz Opałka