Jędrzejów: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie
Numer ogłoszenia: 163994 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jędrzejów , ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3861010, faks 041 3861267.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie na podstawie Wariantu II posiadanej Wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków opracowanej przez Urządzenia Sanitarne i Ochrony Środowiska Dr Inż. Ryszard Wenda, Lipków , ul. Kontuszowa 19, 05-080 Izabelin. Wariantowa koncepcja składa się z części: ogólnej , technologicznej ,budowlano- konstrukcyjnej ,elektrycznej i AKPiA, wykazu ofert cenowo-technicznych urządzeń załączonych do koncepcji i dokumentacji geotechnicznej. Ponadto opracowany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z założeniami ujętymi w koncepcji oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Całość opracowania projektowego należy zrealizować na podstawie w/w koncepcji , ale Zamawiający przewiduje wprowadzenia zmian lub korekt rozwiązań technologicznych w stosunku do poszczególnych obiektów projektowanych i przebudowywanych na oczyszczalni ścieków. Wszelkie odstępstwa od koncepcji muszą być uzgodnione z Zamawiającym . Zakres i wielkość prac projektowych obejmuje; uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko jeśli będzie wymagany , uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych , projekt budowlano -wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, operat do dochodzeń wodno-prawnych i uzyskać pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków, inne opracowania wymagane na etapie projektowania, uzyskanie zgód, warunków i uzgodnień, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie projektu rozruchu oczyszczalni ścieków , instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, prowadzenie uzgodnień z organami i instytucjami wg kompetencji w niezbędnym zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę, przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, aktualizacja przedmiarów robót , kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na pisemne wezwanie zamawiającego (3 krotne ), wprowadzanie na pisemny wniosek zamawiającego w terminie 21 dni nieistotnych zmian w projekcie. Szczegółowy zakres prac i warunki ich realizacji Projekt opracowany na podstawie wariantu II koncepcji Wariantowej koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie wraz z bilansem ścieków. Przewidziana przebudowa przepompowni ścieków surowych w zakresie : zainstalowania dodatkowej kraty z płuczką piasku i skratek , wymiana pomp ze sterowaniem za pomocą sterownika programowlanego z regulacja wydajności za pomocą falowników wraz z rezerwą 50% i agregatem prądotwórczym , wymiana wyposażenia piaskownika , remont istniejącego budynku. Oczyszczenie ścieków - ciągi technologiczne z zastosowaniem przepływowych reaktorów osadu czynnego z osadnikami wtórnymi. Realizacja wariantu będzie wymagała budowy następujących obiektów i sieci technologicznych .Obiekty projektowane Komora rozdziału ścieków podczyszczonych , reaktor biologiczny, osadnik wtórny , komora beztlenowa z piaskownikiem , budynek piasku, komora rozdziału ścieków surowych , budynek zaplecza technicznego, hala dmuchaw, Pompownia osadu pływającego ,komora pomiarowa. Obiekty istniejące do przebudowy i remontu : zbiorniki osadu nadmiernego, przepompownia recyrkulacji i stacja zagęszczania osadu, przepompownia ścieków własnych, pompownia wody technologicznej, stacja odwadniania i wapnowania osadu, wiata na osad odwodniony, zlewnia ścieków dowożonych, budynek administracyjno- socjalny, stacja transformatorowa. Obiekty istniejące do likwidacji : komora połączeniowa ,zagęszczacz osadu, plac składowania osadu odwodnionego, poletko ociekowe tłuszczy, warsztaty, magazyn. złoże anoksyczne ,złoże biologiczne I i II stponia , osadnik wtórne I i II stopnia, rozdzielacz ścieków . Przewidzieć wyposażenie oczyszczalni w niezbędny sprzęt ruchomy :ładowarka, ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy i sprzęt laboratoryjny. Projekt budowlany powinien spełniać obowiązujące wymagania formalno - prawne, a w szczególności: efekty oczyszczania ścieków muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), rozwiązanie utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków muszą spełniać warunki określone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U . 2007. Nr 39 poz.251, z póź. zmian.),dla emisji hałasu, wibracji, promieniowania, odorów i aerozoli powstających w procesie oczyszczania ścieków muszą być spełnione warunki określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U . z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmian.),dla korzystania z wód powierzchniowych muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami).Projekt powinien opierać się na najnowszej wiedzy technicznej. Projekt budowlany przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków powinny uwzględnić nieprzerwaną pracę obiektów przy modernizacji oraz etapowość realizacji inwestycji przy uwzględnieniu osiągnięcia efektu ekologicznego już w pierwszym etapie jej rozbudowy i modernizacji. Projektant opracuje harmonogram rzeczowo-terminowej realizacji przedsięwzięcia ( z okresami nie dłuższymi niż 6 m-cy ) tak aby, uzyskać efekt oczyszczania ścieków z uwzględnieniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązany będzie do zwoływania narad roboczych w uzgodnieniu z Zamawiającym nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie . Udział w ramach kosztów podanych w ofercie, w radach technicznych organizowanych na terenie oczyszczalni ścieków z udziałem przedstawicieli zamawiającego i eksploratora oczyszczalni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 210.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Na potwierdzenie należy złożyć: Oświadczenie na załączonym druku.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwa projekty budowlane oczyszczalni komunalnych o wielkości jedna odpowiadającej Równoważnej Liczbie Mieszkańców (RLM) nie mniejsze 40 000 , druga odpowiadającej Równoważnej Liczbie Mieszkańców (RLM) nie mniejsze 15 000 . Do każdej pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: Osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń .Osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych , specjalizacja : oczyszczalnia ścieków. Osobę posiadającą: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych ze znajomością automatyki .Do oferty należy oświadczenie wykonawcy potwierdzające uprawnienia wymienionych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że Wykonawcy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. Jeżeli to będzie wynikało z okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień wszczęcia postępowania. (np.; oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia).Konieczność wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej zgłoszone przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedrzejow.home.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów pok. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33 , 28-300 Jędrzejów pok. 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie