GMINA JĘDRZEJÓW

UL. 11 LISTOPADA 33a

28-300 JĘDRZEJÓW

Znak sprawy: ZM.271.8.2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkoli Nr 1, Nr 2 i Nr 3                   w Jędrzejowie  realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”.

Zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Jędrzejów 18.04.2014r.

Zatwierdzam:

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Jędrzejów,

ul. 11 Listopada 33a,

28-300 Jędrzejów

NIP 656-22-13-098, REGON 291009774

tel. 041 38 610 10, fax. 041 386 12 67

e-mail: marta.prawda@umjedrzejow.pl , szczepan.jaczynski@umjedrzejow.pl

strona internetowa: www.umjedrzejow.pl , www.jedrzejow.eobip.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907                  z późn. zm.) – zwana w dalszej części ustawą pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków:

a). Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie, zlokalizowanego przy ul. Mieszka I 9, 28-300 Jędrzejów.

b). Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie, zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 113, 28-300 Jędrzejów.

c). Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie, zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 16, 28-300 Jędrzejów.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części:

a). CZĘŚĆ I - Wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 1                               w Jędrzejowie, w zakresie obejmującym m.in.:

- demontaż płyt azbestowo-cementowych z istniejącej elewacji wraz z utylizacją,

- demontaż płyt falistych z blachy na elewacji,

- rozbiórkę nieczynnego wiatrołapu od strony północnej,

- ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15 cm,

- docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 20 cm,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

UWAGA:  dotyczy Projektu budowlanego TOM I dla wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie

2 szt. drzwi widocznych na rys. 2 elewacja wschodnia i zachodnia, oznaczone symbolem D3 oraz 1 szt. drzwi na elewacji północnej, oznaczona symbolem D1, nie podlegają wymianie; otwory po nich należy zamurować

- montaż nawiewników higrosterowanych,

- demontaż starego i montaż nowego orynnowania,

- wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, w tym wymianę parapetów zewnętrznych,

- ułożenie kostki brukowej na opasce wokół budynku oraz części ciągów komunikacyjnych przy budynku,

- wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej,

- wymianę istniejących grzejników elektrycznych,

- wykonanie instalacji pod monitoring,

- wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku,

- wykonanie i montaż herbu Gminy oraz nazwy placówki,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wymianę czerpni na elewacji zachodniej,

- wymianę opraw oświetleniowych na elewacji budynku,

- zabezpieczenie (demontaż/montaż) wszystkich istniejących kratek, wywietrzników oraz przewodów instalacyjnych (elektrycznych, alarmowych, telekomunikacyjnych itp.) na elewacji budynku.

b). CZĘŚĆ II - Wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie, w zakresie obejmującym m.in.

- rozbiórkę nieczynnego komina,

- rozbiórkę nieczynnych schodów od strony północnej,

- rozbiórkę istniejącego zsypu węgla,

- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaż nawiewników higrosterowanych,

-  ocieplenie stropu piwnic warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm,

- ocieplenie ścian zewnętrznych niepalną wełną mineralną gr. 14 cm, w technologii lekkiej-mokrej z tynkowaniem,

- ocieplenie i wykończenie zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych,

- przebudowę istniejącego tarasu,

UWAGA:

Taras - zlokalizowany od strony wschodniej oraz istniejący podest - od strony zachodniej należy wyłożyć kostką brukową, a nie jak zakłada projekt budowlany TOM I dla wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie, płytkami ceramicznymi – ilości robót - zgodnie z przedmiarem robót,

- demontaż starego i montaż nowego orynnowania,

- wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, w tym wymianę parapetów zewnętrznych,

- wykonanie nowych zadaszeń z poliwęglanu z odwodnieniem systemowym,

- wymianę istniejących poręczy (balustrad) na stalowe nierdzewne,

- wymianę istniejących krat okiennych,

- ułożenie płytek ceramicznych na schodach wejściowych do budynku,

- wykonanie i montaż herbu Gminy oraz nazwy placówki,

- ułożenie kostki brukowej na opasce wokół budynku oraz ciągach komunikacyjnych przy budynku,

- zabezpieczenie (demontaż/montaż) istniejących kratek, wywietrzników oraz przewodów instalacyjnych (elektrycznych, alarmowych, telekomunikacyjnych itp.) na elewacji budynku.

- wymianę opraw oświetleniowych na elewacji budynku,

- wymianę instalacji odgromowej,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, obejmującą m.in. demontaż  istniejącej instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji, demontaż istniejących urządzeń kotłowni olejowej oraz wykonanie nowej kotłowni gazowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni,

- wykonanie instalacji wewnętrznej gazu,

- rozbiórkę istniejącego trzonu kuchennego w pomieszczeniu kuchni wraz z niezbędnymi robotami remontowo-budowlanymi,

- zakup i montaż kuchni gazowej gastronomicznej 4 palnikowej ze stali nierdzewnej (minimalne wymagania - wymiary: 800x700x850 mm, moc min. 13 kW),

-zakup i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem (minimalne wymagania - wymiary 850x600x600 mm, poj. piekarnika 58 l, podwójny ruszt, 4 palniki gazowe, piekarnik),

- zakup i montaż taboretu gazowego gastronomicznego (minimalne wymagania - wymiary 600x630x425 mm, moc min. 14 kW),

- wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniu kotłowni,

- wykonanie instalacji pod monitoring.

c). CZĘŚĆ III- Wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie, w zakresie obejmującym m.in.

- hydroizolację i ocieplenie ścian fundamentów,

- ocieplenie ścian zewnętrznych niepalną wełną mineralną gr. 14 cm, w technologii lekkiej-mokrej z tynkowaniem,

- ocieplenie i wykończenie zewnętrznych wnęk okiennych i drzwiowych wełną mineralną               gr. 2 cm,

- rozbiórkę izolacji z supremy na strychu,

- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

- częściową wymianę stolarki okiennej,

- wymianę drzwi wejściowych do budynku,

- remont pokrycia dachu obejmujący pokrycie dachu blachodachówką,

- remont i wyprawa kominów ponad dachem,

- montaż nawiewników higrosterowanych,

- wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku,

- demontaż i montaż orynnowania,

- wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek blacharskich, w tym wymianę parapetów zewnętrznych,

- renowację krat okiennych,

- montaż balustrad ze stali nierdzewnej,

- wykonanie opaski z kostki brukowej,

- wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami do budynku z odwodnieniem systemowym,

- wykonanie remontu tarasu,

- wykonanie i montaż herbu Gminy oraz nazwy placówki,

- wymianę opraw oświetleniowych na elewacji budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmującą m.in. demontaż  istniejącej instalacji c.o. oraz wykonanie nowej instalacji,

- modernizację kotłowni obejmującą m.in. demontaż istniejących urządzeń kotłowni węglowej oraz wykonanie nowej kotłowni gazowej,

- wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniu kotłowni,

- montaż wkładu kominowego,

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej kotłowni,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, w tym podejście do zasilenia kuchenki gazowej gastronomicznej oraz taboretu gazowego gastronomicznego,

- rozbiórkę istniejącego trzonu kuchennego w pomieszczeniu kuchni wraz z niezbędnymi robotami remontowo-budowlanymi,

- zabezpieczenie (demontaż/montaż) istniejących kratek, wywietrzników oraz przewodów instalacyjnych (elektrycznych, alarmowych, telekomunikacyjnych itp.) na elewacji budynku,

- wykonanie instalacji pod monitoring.

3. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacjach  technicznych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, w skład których wchodzą:

a). dla budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie:

-  projekty budowlane: TOM I - ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji wentylacyjnej; TOM II - instalacja odgromowa;

- projekt uproszczony na wykonanie I etapu monitoringu na budynku,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

b). dla budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie:

-  projekty budowlane: TOM I - ocieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu piwnic; TOM II - instalacja odgromowa; TOM III - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią; TOM IV - instalacja elektryczna kotłowni, TOM V – wewnętrzna instalacja gazu,

- projekt rozbiórki komina murowanego z cegły,

- projekt uproszczony na wykonanie I etapu monitoringu na budynku,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c). dla budynku Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie:

-  projekty budowlane: TOM I - ocieplenie ścian i stropu nad ostatnią kondygnacją; TOM II - instalacja odgromowa; TOM III - modernizacja kotłowni i instalacji c.o.; TOM IV – instalacja elektryczna kotłowni; TOM V – wewnętrzna instalacja gazu,

- projekt uproszczony na wykonanie I etapu monitoringu na budynku,

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegać ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”.

5 . Kod CPV:

45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.33.11.00-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.23.10-3 – Ochrona odgromowa

45.33.10.00-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.30.00-0 – Roboty instalacyjne gazowe

45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.43.00-3 – Instalowanie infrastruktury kablowej

6. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.2.: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:

a). dla CZĘŚCI I - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie – do dnia 25.08.2014 r.,

b). dla CZĘŚCI II - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie – do dnia 20.08.2014 r.,

c). dla CZĘŚCI III - wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie – do dnia 20.08.2014 r.

Uwaga: Wszystkie roboty konieczne do wykonania wewnątrz pomieszczeń przedszkolnych wraz z wymaganymi próbami i sprawdzeniami (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III) należy wykonać w okresie od 30.06.2014 r. do 08.08.2014 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Uczestnikiem postępowania mogą być Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy pzp. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1  zawarte jest w pkt. 5 Formularza oferty.

2.  Niezależnie od powyższego ogólnego warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien spełnić także warunki w zakresie:

a). posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia tj.  udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

DLA CZĘŚCI I - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1                            w Jędrzejowie:

-  dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni ocieplenia ścian min. 700 m2 każda,

-  dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia dachu i pokrycia papą termozgrzewalną na budynku użyteczności publicznej o powierzchni dachu min. 700 m2 każda.

DLA CZĘŚCI II - wykonanie termomodernizacji budynku ku Przedszkola Nr 2                                w Jędrzejowie:

-  dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni ocieplenia ścian min. 700 m2 każda.

- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, wymianie bądź remoncie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku użyteczności publicznej                           o wartości min. 200 000,00 zł

DLA CZĘŚCI III - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 3                       w Jędrzejowie:

-  dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni ocieplenia ścian min. 700 m2 każda.

- jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, wymianie bądź remoncie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku użyteczności publicznej o wartości min. 150 000,00 zł

b). dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami które będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

c). znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu zamówienia, tj. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

d). znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, tj. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej wysokości, co najmniej 300 000,00 zł.

e). niepodlegania wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. VI niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V,  ppkt. 2,  lit. a niniejszej SIWZ musza być:

a).  wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, z podaniem: nazwy i lokalizacji, opisu wykonywanego zakresu robót (w szczególności powierzchni ocieplenia ścian i dachów w m2), wartości robót (w szczególności wartości robót instalacyjnych c.o. wraz z kotłownią gazową), terminu rozpoczęcia i zakończenia robót oraz odbiorcy (Zamawiającego) – sporządzony wg załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b). dowody dotyczące robót, przedstawionych w wykazie zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, o którym mowa powyżej, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Dowodami mogą być:

- poświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie,  zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

2. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. b niniejszej SIWZ musza być:

a). Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj. kierownika budowy (robót) w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjne w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu - oryginał

b). oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte w pkt. 6 Formularza oferty.

3. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. c niniejszej SIWZ musi być: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. d niniejszej SIWZ musi być: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000,00 zł – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 26 ust. 2c „Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku”

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, wymaga się przedłożenia w/w informacji dotyczącego tego podmiotu.

5. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunku o których mowa w pkt. V, ppkt. 2,  lit. e niniejszej SIWZ musza być:

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zawarte w pkt. 5 Formularza oferty

b). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS zarówno na spółkę jak i na każdego ze wspólników.

d). lista podmiotów,  należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawca winien złożyć informację o przynależności bądź nieprzynależności do grupy kapitałowej na druku sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do przedmiotowej informacji należy dołączyć listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w rozdz. V, pkt. 3 niniejszej SIWZ, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o oddaniu mu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – sporządzone wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ.

8. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

9. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. a, b, c, d niniejszej SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, dotyczących innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących).

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. VI ppkt. 5 lit. b, c niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

11. Dokument o którym mowa w powyższym ppkt. 10 lit a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty o których mowa w powyższym ppkt. 10 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w powyższym ppkt. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis zamieszczony w powyższym ppkt. 11 dotyczący terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio.

13. Wszystkie dokumenty przedkładane do oferty a sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym prze wykonawcę.

14. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierały błędy oraz wykonawców którzy nie złożyli pełnomocnictw, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

15. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

VII. Udział podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. a, b, c, d niniejszej SIWZ , dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących).

3. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy wspólnik musi złożyć dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 5 niniejszej SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

4. Zgodnie z art. 141 ustawy pzp, Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.  W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu (fax 041 386 12 67) lub drogą elektroniczną (marta.prawda@umjedrzejow.pl , szczepan.jaczynski@umjedrzejow.pl)    z wyłączeniem przypadku wykonania przez wykonawcę (na wezwanie przekazane faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego) dyspozycji art. 26 ust. 3, która następuje tylko w formie pisemnej.

2. Strona, która otrzymuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub droga elektroniczną, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania takiego dokumentu bądź informacji.

3. Za datę powzięcia wiadomości otrzymanej faksem lub drogą elektroniczną uznaje się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub drogi elektronicznej.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia – Marta Pędzik – Prawda – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej tel. 041 386 10 10 wew. 125 oraz Grzegorz Maruszak – Inspektor Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej tel. 041 386 10 10 wew. 177

- w zakresie formalnym: Szczepan Jaczyński – Inspektor Referatu ds. Zamówień Publicznych tel. 041 386 10 10 wew. 176

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Wszelkie zapytania należy kierować na adres zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszej SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości:

a). dla CZĘŚCI I - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

b). dla CZĘŚCI II - wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

c). dla CZĘŚCI III - wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. XII ppkt 1 niniejszej SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a). pieniądzu;

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c). gwarancjach bankowych;

d). gwarancjach ubezpieczeniowych;

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011 z dopiskiem:

a). dla CZĘŚCI I - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie -  „Wadium w przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 1 w Jędrzejowie”,

b). dla CZĘŚCI II - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie -  „Wadium w przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 2 w Jędrzejowie”,

c). dla CZĘŚCI III - wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie -  „Wadium w przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie”.

Aby wadium wnoszone w pieniądzu było skutecznie ważne musi się znajdować na wyżej wymienionym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a tym samym Wykonawca musi uwzględnić przy tej formie wnoszenia wadium czasookres operacji bankowych zarówno w banku Wykonawcy jak i w banku Zamawiającego (operacja bankowa dla uznania rachunku Zamawiającego).  Przy wpłacie wadium na konto bankowe należy uwzględnić wszelkie opłaty naliczane przez dany Bank. Zamawiający nie dopuszcza aby opłaty pobierane przez bank potrącane były z kwot wadium pod rygorem odrzucenia oferty tj. na koncie Zamawiającego zaksięgowana winna być kwota w wysokości wymaganego wadium.

5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

a). w art. 46 ust. 4a ustawy pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust. 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn należących po jego stronie

b). w art. 46 ust. 5 ustawy pzp tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Poza w/w z treści wadium składanego formie innej niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

7. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.

8. Wadium złożone przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

X. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej wg formularza oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej.

3. Oferta jak i wszelkie oświadczenia i dokumenty załączone do oferty sporządzonej przez Wykonawcę muszą być podpisane przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane przez przedstawiciela wykonawcy podpisującego ofertę. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentów, należy nanieść na nich klauzulę „Za zgodność z oryginałem” z podpisem Wykonawcy.

4. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączone dokumenty i oświadczenia winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość oferty.

5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie).

6. Na opakowaniu oferty należy zamieścić adres Zamawiającego tj. Gmina Jędrzejów,                        ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów oraz następującą informację: Przetarg nieograniczony na Wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie, realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”- nie otwierać przed 05.05.2014 r. godz. 11:00

7. W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania oferty) lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

8. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania oferty. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „zmiana” lub „wycofanie”.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów w sekretariacie (pok. nr 12), w terminie do dnia 05.05.2014r.  do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w  Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33b, 28-300 Jędrzejów w dniu 05.05.2014r.  o godzinie 11:00.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty, za poszczególną część przedmiotu zamówienia, należy podać w formie ryczałtu.

2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z  dokumentacji technicznej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.

Dodatkowo cena oferty winna zawierać koszt ewentualnej konieczności zabezpieczenia instalacji znajdujących się na elewacjach budynków (np. rury osłonowe) oraz ewentualnego zabezpieczenia (demontażu lub w razie potrzeby wymiany) innych elementów znajdujących się na elewacjach budynku.

3. Cena oferty winna obejmować m.in. następujące koszty:

- wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji  przedmiotu zamówienia, organizacji i zagospodarowania placu, zaplecza budowy, bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu i demontażu obiektów tymczasowych po zakończeniu budowy,

- pokrycia kosztów zużycia i doprowadzenia wody i energii elektrycznej,

- zakup i transport materiałów i urządzeń, w tym również materiałów masowych.

Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, posiadające wymagane prawem i normami atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

- koszt ubezpieczenia budowy z tytułu zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- koszt wszystkich uzgodnień (w tym koszt odbioru kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego – dotyczy części II i III), prób, badań, analiz, ekspertyz, ocen i odbiorów robót w tym technicznych, wymaganych dla wykonanych robót budowlanych przez strony trzecie, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa ,

- wypłaty wszystkich rekompensat z tytułu: odszkodowań, opłat na rzecz osób trzecich, za szkody powstałe w czasie realizacji robót lub związanych z czasowym utrudnieniem lub ograniczeniem ich praw do dysponowania (korzystania) w związku z prowadzonymi robotami przez Wykonawcę,

- koszt ewentualnej obsługi geodezyjnej,

- koszt wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym koszt opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla ocieplonych budynków,

- koszt niezbędnych robót rozbiórkowych, demontażowych, odtworzeniowych, a także napraw, sprzątania pomieszczeń, terenu, dróg i chodników – jeśli potrzeba ich  wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami,

- koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,

Uwaga: Materiały z rozbiórki (gruz, elementy betonowe, materiały izolacyjne itp.) Wykonawca odwiezie na składowisko odpadów lub zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wyłączeniu z powyższego warunku podlegają wszystkie elementy metalowe (żeliwne, stalowe itp.) pochodzące m.in. z demontażu płyt stalowych z elewacji budynku i z wymiany grzejników elektrycznych w Przedszkolu Nr 1 oraz instalacji c.o. i demontażu urządzeń kotłowni w Przedszkolu Nr 2 i Nr 3, które Wykonawca winien przetransportować na składowisko złomu, a uzyskane pieniądze ze sprzedaży protokolarnie przekazać użytkownikowi (ewentualnie Zamawiającemu) wraz z pokwitowaniem.

- koszt wykonania dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót na nośniku (płyta CD),

- ryzyko i zysk Wykonawcy.

4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają Wykonawcę zamówienia zatem musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji technicznej i przetargowej i jej nie ujęcia w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie

W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji technicznej i przetargowej jak również przyszłego placu budowy.

5. Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie poszczególnej części  przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wartość brutto i netto oraz należny podatek VAT.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia dotycząca poszczególnej jego części - 100%

2. Oferta najtańsza, spośród ofert nieodrzuconych, dotycząca poszczególnej części przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C=Cn/Cb x 100%            1%=1 punkt

gdzie:

C – ilość punktów oferty rozpatrywanej

Cn – cena najniższej oferty wśród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

a). oczywiste omyłki pisarskie

b). oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c). inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można wykonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielnie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d). terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o której mowa powyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Termin po którym może zostać podpisana umowa zostanie wskazany w informacji o wynikach postępowania. Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a). wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy

b). przedłożenia kosztorysów ofertowych

c). przedłożenia uzgodnionego z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego zamówienia,

d).  przedłożenia umowy regulującej współpracę w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

e). złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dla poszczególnej części przedmiotu zamówienia, do złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10% ceny brutto za poszczególną część przedmiotu zamówienia, podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a). pieniądzu;

b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c). gwarancjach bankowych;

d). gwarancjach ubezpieczeniowych;

e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011

4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o których mowa w powyższym ppkt 2.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczanie musi być zgodna z art. 151 ustawy pzp, czyli zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia.

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i 3 ustawy pzp.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia

1. W postępowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

2. Zastosowanie maja również następujące przepisy wykonawcze:

a). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawania odwołań (Dz.U. Nr 48, poz. 280)

b). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołań oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238)

XIX. Informacje dotyczące podwykonawstwa

1. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie (pkt. 11 Formularza oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiający, w terminie do 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w powyższym ppkt. 4 w szczególności dotyczące:

a). niespełnienia wymagań określonych w pkt. XXI SIWZ

b). gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ppkt. 5, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w powyższym ppkt. 5 lit. a i b.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ppkt. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł

11. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w powyższym ppkt. 5 lit. b)., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej.

12. Do zamiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednie powyższe pkt. 4-11.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ppkt. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należyte wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Zamawiającego o terminie zgłaszania uwag.

17. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o których mowa w powyższym ppkt. 16, Zamawiający może:

a). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b). złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy.

XX. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

XXI. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu

Umowa o podwykonawstwo (sporządzona tylko i wyłącznie w formie pisemnej) winna zawierać w szczególności:

1). określenie stron umowy

2). szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który to zakres winien być tożsamy (zawierać się) w zakresie umowy pomiędzy Zamawiającym (ewentualnie Wykonawcą) i Wykonawcą (ewentualnie podwykonawcą).

3). kosztorys ofertowy robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę (w formie załącznika do umowy)

4). wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo oraz przewidywać wypłatę tego wynagrodzenia w formie pieniężnej na podstawie wystawionej faktur bądź rachunku.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, określona w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy), wynikającego ze złożonej oferty Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy), kosztorysu ofertowego Wykonawcy (ewentualnie podwykonawcy) oraz umowy pomiędzy Zamawiającym (ewentualnie Wykonawcą)  a Wykonawcom (ewentualnie podwykonawcą).

5). termin realizacji robót

XXII. Informacja o umowach o podwykonawstwo,  których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu.

Obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo , których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają umowy o dostawy lub usługi o wartości poniżej 50 000,00 zł z zastrzeżeniem postanowień art. 143b ust. 8 ustawy pzp.

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za  wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy pzp.

XXIV. Informacje ogólne

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

6. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający  nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp.

10. W sprawach nie objętych niniejszą SIWZ zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

XXV. Załączniki do SIWZ

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 2

3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował – załącznik nr 3

4. Informacja o przynależności bądź nieprzynalezności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4

5. Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji przez inne podmioty niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5 - (wzór do ewentualnego wykorzystania)

6. Wzór umowy – załącznik nr 6

7. Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7

# Text boxes

Gmina Jędrzejów