Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Jędrzejowie

ul.B.Chrobrego 4

28-300 Jędrzejów

tel. 041 38621-72

Jędrzejów dnia 2006-11-10

Znak sprawy: ZPOZ/2/REH/2006

UZUPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

### Nr 2

## W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZONEGO W DNIU 07.11.2006

### którego przedmiotem jest:

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO NIEZBĘDNEGO DO REHABILITACJI LECZNICZEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

# Dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

# w Jędrzejowie

PORADNIA REHABILITACYJNA

ul. 11 Listopada 113B

28-300 Jędrzejów

SPRECYZOWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

APARATU DO TERAPII ŁĄCZONEJ, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OKREŚLONYM

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 (pozycja nr 1) DO SIWZ

Sprecyzowanie parametru określonego w pkt.4 poz.7

impulsy z możliwością rozszerzenia o trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone

Pozostałe parametry bez zmian.